	ATTESTATION DE CONSIGNATION D’UNE INSTALLATION ELECTRIQUE


	Trame validée le 22/09/2011 par les Services Prévention et Sécurité : Lille 1, Lille 2, CNRS, INSERM, ENSCL et ECOLE CENTRALE


	Le chargé de travaux : M……………………………….
Représentant la société :

Habilitation :


	Est chargé de l’exécution des travaux suivants :

Sur l’installation ci-après :




	Le chargé de consignation : M……………………………….

Atteste qu’en vue de l’exécution des travaux, il a consigné :




	Le chargé de travaux doit considérer comme étant sous tension tout ouvrage électrique autre que ceux dont la consignation lui est certifiée par la présente attestation ou par d'autres attestations en sa possession. 

Le chargé de travaux ne pourra travailler qu’après avoir pris les mesures de sécurité qui lui incombent.


	Etapes de consignation
	Moyen de prévention réalisé

	
	

	Séparation
	Mise hors tension du circuit

	
	

	Condamnation 
	

	Signalisation
	

	Vérification
	Absence de tension entre

	
	Phases 
Phase neutre

Phase / neutre et terre

Mise à la terre du circuit

Décharge des condensateurs
	Oui  /  Non

Oui  /  Non

Oui  /  Non

Oui  /  Non

Oui  /  Non


	L’avis de fin de travail devra être rendu au plus tard le : …… / ……  / ……    à   ...... h ...... min
Le délai de restitution des installations en cas d’urgence est de :   ...... h ...... min


SIGNATURES
	Qualité
	Nom
	Date
	Signature

	Le chargé de travaux
	
	
	

	Le chargé de consignation
	
	
	


