# SARL MANI RAMONAGE

LE CLIENT

Attestation d'entretien et/ou de ramonage (Décret 2023-641)

N° 02116-03931

# Le 08/04/2025

N° version : 1

DÉTAIL DE L'INTERVENTION

RAPPORT DE L'INTERVENANT

Client : Theobald de Riberolles Votre référence client : 79F6000540 Adresse d'intervention : 18 Rue Edouard Branly, 82000 Montauban, France Attestation TVA : Le client atteste que l'intervention concerne un immeuble achevé depuis plus de deux ans.

APPAREIL

Date(s) rendez-vous précédent

Le 26/01/2024	RAMONAGE FOYER OUVERT

| Désignation | Qt. | TVA | Total TTC |
| --- | --- | --- | --- |
| RAMONAGE FOYER OUVERT | 1 | 10% | 90.00 € |
| TOTAL TTC : 90.00 € |  |  |  |

| Intervenant : | Julien MANINAT |
| --- | --- |
| Rendez-vous effectué : | Oui |
| Paiement reçu : | Oui |
| Nature de l'intervention : | Entretien de l'appareil et Ramonage du conduit |
| CARACTÉRISTIQUE DE L'INSTALLATION |  |
| Photos : Appareil / Conduit / Chambre de combustion / Souche |  |
| Type d'appareil : | Foyer ouvert |
| Type de conduit : | Conduit non tubé |
| Arrivée d'air : | Arrivée d'air directe |
| L'ENTRETIEN DE L'INSTALLATION : VÉRIFICATION ET NETTOYAGE |  |
| Conduit de raccordement (hors nettoyage) : | Oui |
| Chambre de combustion : | Oui |

| Surfaces d'échange : | Oui |
| --- | --- |
| Arrivée d'air comburant : | Oui |
| Vitre de l'appareil : | Oui |
| Trappes d'accès : | Oui |
| Débouché du terminal d'évacuation : | Oui |
| L'ENTRETIEN DE L'INSTALLATION : OPÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES |  |
| Réglage de l'extracteur de fumée : | Non |
| Décendrage approfondi : | Non |
| Vérification du bon fonctionnement de la régulation : | Non |
| L'ENTRETIEN DE L'INSTALLATION : SÉCURITÉ |  |
| Contrôle des organes de sécurité présents : | Oui |
| Présence d'un détecteur de monoxyde de carbone : | Non |
| Présence d'un détecteur de fumée : | Oui |
| RAMONAGE ET CONTRÔLE DE L'INSTALLATION |  |
| Contrôle visuel de l'appareil : | Oui |
| Contrôle visuel du conduit : | Oui |
| Contrôle visuel de la souche et son débouché : | Oui |
| Contrôle de l'arrivée d'air : | Oui |
| Nettoyage du conduit par action mécanique : | Oui |
| Aspiration et évacuation des suies : | Oui |
| Photo après intervention : Appareil / Chambre de combustion / Conduit |  |
| Signature du technicien Signé le 08/04/2025 à 11:52:49 |  |

DEPUIS LE 1er OCTOBRE 2023 LA RÈGLEMENTATION A ÉVOLUÉE

Le ramonage des conduits de fumées et des tuyaux de raccordement est effectué au moins tous les 12 mois ainsi que l'entretien comportant le nettoyage, la vérification du bon fonctionnement de l'appareil de combustion et, le cas échéant, son réglage.

L'utilisation des installations de chauffage au bois sont régies par des règles de sécurité très strictes qui se doivent obligatoirement d'être respectées.

Signature du client :